環境用藥次氯酸鈉檢測方法－滴定法
中華民國109年4月7日環署授檢字第1091001536號公告
自中華民國109年7月15日生效
NIEA D437.20C
一、方法概要
次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite) 溶液經配製至適當濃度（約 0.1 M）及體積（約 40 mL左右）後，與過量碘化鉀於酸性溶液中反應釋出碘，再以硫代硫酸鈉溶液滴定釋出的碘，求得有效氯(Available chlorine)重量百分比，次氯酸鈉含量可以有效氯重量百分比（以氯計，%）表示，亦可經換算以次氯酸鈉重量百分比表示。
二、適用範圍
本方法適用於環境用藥次氯酸鈉溶液之有效氯及次氯酸鈉含量檢測。
三、干擾
略
四、設備與材料
（一）定量瓶 250 mL或其它體積亦可適用。
（二）移液管或刻度吸量管。
（三）燒杯、三角瓶。
（四）滴定裝置：刻度至 0.05 mL 之滴定管、電子滴定管或自動滴定儀。
（五）磁石、磁攪拌器。
（六）分析天平：可稱至 200 g重量，精稱至 0.1 mg。
五、試劑
## 檢測時使用之試劑除非另有說明，否則須至少為試藥級。
（一）試劑水：不含待測物之去離子水或市售純水。
（二）冰醋酸 (Glacial acetic acid)。
（三）鹽酸溶液，1.0 M：將 16.6 mL 濃鹽酸緩慢加入約 160 mL 試劑水中，定容至 200 mL。
（四）澱粉指示劑，0.5%：取 0.5 g可溶性澱粉於燒杯，加入 5 mL 試劑水攪拌成乳狀液後，倒入於 95 mL 沸騰之試劑水中，煮沸數分鐘後靜置冷卻，加入 0.2 g 水楊酸 (Salicylic acid) 保存之，使用時取其上層澄清液。亦可使用市售指示劑。
（五）碘化鉀：粒狀結晶，不含碘酸鹽 (Iodate-free) 等級（註1）。
（六）碘酸鉀標準溶液，0.0167 M：溶解 3.574 g 碘酸鉀 (KIO3)（先在 120℃ 烘乾 1 小時）於試劑水中，並定容至 1 L。
（七）硫代硫酸鈉溶液，約 0.1 M：溶解 25 g 硫代硫酸鈉 (Na2S2O3．5H2O) 於新鮮煮沸過且已冷卻的試劑水中，並定容至 1 L，貯存於棕色瓶，或依適當比例配製使用體積。亦可使用市售溶液。本溶液至少每 1 個月須用碘酸鉀標準溶液標定，或使用前標定。
硫代硫酸鈉溶液之標定：精取 20 mL 0.0167 M 的碘酸鉀標準溶液在三角瓶中，再加 20 mL 試劑水及 1 g 不含碘酸鹽之碘化鉀，待溶解後，加入 15 mL 1.0 M 鹽酸溶液，隨即以硫代硫酸鈉溶液滴定所釋出的碘，在接近滴定終點（即呈淡黃色）時，加入 1 mL 澱粉指示劑，繼續滴定至藍色消失（註2），硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M) 為如下公式：
A = 硫代硫酸鈉滴定耗用的體積 (mL)
六、採樣與保存
採取足夠供檢測之樣品量。樣品為包裝完善且密封完整之環境用藥成品時，則以原包裝在室溫保存。
七、步驟
（一）取 25 mL 樣品（稱其重量並記錄為 W (g)，精確至 0.01 g），加入 250 mL 定量瓶內（此體積係以市售標示之 6% 有效氯為例，如為其他濃度，可等比例增減體積），再以試劑水定容至刻度。
（二）在裝有 50 mL 試劑水之三角瓶中，加入 2 g 至 3 g 碘化鉀，待溶解後，再加入 10 mL 冰醋酸，最後使用移液管吸取上述稀釋樣品 10 mL 於三角瓶中，加入時應使移液管尖端在液面下。
（三）以標定過之硫代硫酸鈉溶液滴定至淡黃色，加入 1 mL 澱粉指示劑，繼續滴定至第一次藍色消失時，即為滴定終點（註3），記錄硫代硫酸鈉滴定所耗體積為 V (mL)。
八、結果處理
每個樣品均須執行重複樣品分析，以平均值出具報告（兩測值須符合方法九、品質管制之規定）。
（一）有效氯含量計算公式：
有效氯以氯計% (w/w)
V = 消耗之硫代硫酸鈉溶液體積 (mL)
M = 硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M)
W = 精稱原液樣品之重量 (g)
（二）次氯酸鈉含量計算公式：
次氯酸鈉含量 % (w/w)
V = 消耗之硫代硫酸鈉溶液體積 (mL)
M = 硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M)
W = 精稱原液樣品之重量 (g)
九、品質管制
重複樣品分析：每樣品均執行重複樣品分析，其相對差異百分比應在 5% 以內。
十、精密度與準確度
略
十一、參考資料
（一）Standard Test Methods of Sampling and Chemical Analysis of Chlorine-Containing Bleachs, ASTM D2022-89 2016.
（二）https://www.oxy.com/OurBusinesses/Chemicals/Products/Documents/sodiumhypochlorite/bleach.pdf.

註1：	測試碘化鉀是否含碘酸鹽，可稱取 2.0 g 碘化鉀加入 5 mL 1.0 M 鹽酸溶液，此時不應有黃色出現，再加入 1 mL 澱粉指示劑，不會有藍色產生，此為不含碘酸鹽等級之碘化鉀。
註2：	IO3-＋5I-＋6H+→3I2＋3H2O
6S2O32-＋3I2→3S4O62-＋6I-
1 莫耳碘酸鉀消耗六莫耳硫代硫酸鈉
硫代硫酸鈉（含 5 結晶水）分子量為 248.18 g
碘酸鉀分子量為 214 g
註3：	NaOCl＋2CH3COOH＋2KI→NaCl＋2CH3COOK＋I2＋H2O
I2＋2S2O32-→2I-＋S4O62-
1 莫耳次氯酸鈉消耗 2 莫耳硫代硫酸鈉
次氯酸鈉分子量為 74.44 g
有效氯表示次氯酸鈉的氧化能力，以下列反應式代表：
Cl2＋2KI→2KCl＋I2
I2＋2S2O32-→2I-＋S4O62-
1 莫耳氯分子 (Cl2) 消耗 1 莫耳I2
1 莫耳氯原子消耗 1 莫耳硫代硫酸鈉
氯原子量為 35.46 g