環境衛生用藥噴霧劑藥效檢測方法－玻璃箱法
中華民國90年12月28日（90）環署檢字第83509號公告
自中華民國91年3月28日起實施
NIEA D924.00C
一、方法概要
本方法係用玻璃箱檢測噴霧劑對供試昆蟲的擊昏及致死藥效。於玻璃箱中，放入供試昆蟲，噴灑藥劑，立即計時計數被擊昏供試昆蟲數及 24 小時之死亡率。
二、適用範圍
本方法可用於檢測噴霧劑對蚊、蠅、蟑螂、跳蚤、螞蟻等昆蟲的藥效。
三、干擾
（一）噴霧之驅動壓力會影響藥劑之分佈進而影響對供試昆蟲之藥效。
（二）容器不清潔會影響對供試昆蟲之藥效。
（三）供試昆蟲之日齡、營養和品系會影響藥效。
（四）直接噴藥會影響對供試昆蟲之藥效。
（五）檢測時之環境條件含溫度、濕度、照明、氣體流動等，會影響對供試昆蟲之藥效。
四、設備
（一）試驗設備（圖一）玻璃箱（或其他易沖洗材質）：為長 × 寬 × 高＝ 70 公分 × 70 公分 × 70 公分之玻璃箱。前方有門及直徑 5 公分之釋蟲孔。裝置小窗以為釋放供試昆蟲或其他用途，底部裝設風扇以助藥劑分佈，試驗前於底層舖牛皮紙，試驗後須全面清洗。
（二）碼錶。
（三）計數器。
（四）壓克力管（圖二）。
五、試劑
壓力噴霧罐、液劑、乳劑、可濕性粉劑等。
六、供試昆蟲
供試昆蟲種類視試驗要求而定。野外品系使用在室內培養，不得超過十代，並需註明品系。蚊 － 熱帶家蚊（Culex quinquefasciatus）、地下家蚊（Culexmolestus）、 埃及斑蚊（Aedes agypti）、白線斑蚊（Aedes albopictus）為 3 - 7 日齡未吸血雌成蟲， 蠅 － 家蠅（Musca domestica）為 3 - 7 日齡內雌成蟲，蟑螂 － 美洲蟑螂（Periplaneta americana）及德國蟑螂（Blatella germanica）之成蟲，蚤 － 貓蚤（Ctenocephalides felis）為未吸血成蟲 、螞蟻為工蟻。
七、步驟
（一）將 20 - 25 隻供試昆蟲移入壓克力管兩端蓋上紗布，蟑螂（10 隻）或跳蚤或螞蟻則放入直徑 30 公分之盛蟲皿中，將不正常之蟲取出；再將供試蚊（蠅）釋入玻璃箱內，蟑螂、跳蚤、螞蟻則直接將盛蟲皿置入玻璃箱內。
（二）噴入定時或定量殺蟲劑，立即計時計數被擊昏供試昆蟲數，經 30 分鐘後，移出供試昆蟲至通風處，供以 5 ％ 糖水之棉花。記錄 30 分鐘內之擊昏率及 24 小時後的死亡率。
（三）對照組：未經藥劑處理。
（四）每一處理至少重覆試驗三次。
八、結果處理
（一）半數擊昏時間（KT50）及 95 ％ 擊昏時間（KT95）：依 Finney（1971）Probit Analysis 計算。見範例。
（二）死亡率，依 Abbott（1925）校正死亡率公式計算。
Abbott 校正死亡率 ＝ （試驗組死亡率 － 對照組死亡率） / （100 － 對照組死亡率）
九、品質管制
對照組死亡率超過 20 ％，試驗必須重做。
十、參考資料
1.徐爾烈、楊士穆。衛生害蟲用藥之生物檢定及藥效試驗規範之擬定。BEP - 72 - 05 - 005。行政院衛生署環境保護局 1985。
2.徐爾烈、楊重光。衛生用藥試驗規範之探討。中央研究院 農藥毒性研討會專輯。271 - 285 頁 1985。
3.Abbott, W. S.. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol. 18：265 - 267. 1925.
4.Finney, D. J. Probit Analysis. 3rd.ed. Cambridge University Press, Cambridge. 1971.

備註：試驗廢棄物之處理
（一）試驗後之昆蟲材料以熱處理殺死，以一般廢棄物處理。
（二）試驗之殘餘藥劑，以有機廢液處理。

圖一　玻璃箱（Glass Chamber）

圖二　壓克力管